## Sheet1
محور: مراقبت و درمان
زیر محور: خدمات آزمایشگاه
شماره استاندارد | شماره سنجه | متن سنجه | سطح | نمره | ایمنی | غ ق ا
ب-8-1 |  | نمونه برداری آزمایشگاه بر اساس استانداردها و ضوابط مربوط برنامه ریزی و مدیریت کیفیت می‌شود.
| 1-1-8- | نمونه برداری آزمایشگاه با رعایت الزامات شناسایی، ایمنی بیمار، کنترل عفونت و ضوابط مربوط برنامه ریزی و بر اساس آن عمل می‌شود. | یک
|  | ارائه راهنمایی‌های آمادگی بیمار قبل از جمع آوری نمونه به بیماران، پزشکان، و سایر کارکنان بالینی |  |  | ایمنی
|  | ارائه راهنمایی‌های جمع آوری نمونه‌هایی که توسط بیمار جمع آوری |  |  | ایمنی
|  | کسب اطمینان از رعایت آمادگی‌های لازم بیمار قبل از جمع آوری نمونه بیماران بستری |  |  | ایمنی
|  | ارائه راهنمایی‌های جمع آوری انواع نمونه |  |  | ایمنی
|  | مدیریت و کنترل وسایل و ابزار نمونه برداری و ظروف لازم برای جمع آوری نمونه |  |  | ایمنی
|  | شناسایی بیماران طبق ضوابط ایمنی بیمار |  |  | ایمنی
|  | نمونه برداری توسط فرد ذیصلاح با رعایت تمام موازین نمونه برداری |  |  | ایمنی
|  | نمونه برداری توسط فرد ذیصلاح با رعایت تمام موازین نمونه برداری |  |  | ایمنی
|  | آگاهی کارکنان بالینی در بخش‌های بستری و کارکنان آزمایشگاه از راهنمای جمع آوری نمونه‌ها و سایر الزامات نمونه برداری |  |  | ایمنی
|  | رعایت موازین کنترل عفونت در نگهداری/ انتقال نمونه‌های آزمایشگاهی از بخش‌های بستری به آزمایشگاه/ از آزمایشگاه به سایر مراکز |  |  | ایمنی
| 2-1-8- | پس از شناسایی فعال بیماران طبق موازین ایمنی، برچسب گذاری نمونه‌های آزمایش بر بالین بیمار و با قید حداقل شناسه‌های لازم انجام می‌شود. | یک
|  | شناسایی فعال بیمار بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت |  |  | ایمنی
|  | تعیین و ثبت حداقل دو شناسه منيصر به فرد مثل نام بیمار و کد اختصاصی، برای شناسایی بیماران و سایر اطلاعات در برچسب گذاری نمونه |  |  | ایمنی
|  | ثبت تاریخ و زمان جمع آوری نمونه بر روی برچسب |  |  | ایمنی
|  | آگاهی کارکنان بالینی مسئول نمونه برداری در بخش‌های بستری از نحوه و الزامات برچسب گذاری نمونه‌های آزمایش |  |  | ایمنی
|  | برچسب گذاری نمونه‌های آزمایش بر بالین بیمار و پس از نمونه بر داری و تخلیه نمونه در لوله آزمایش در بخش‌های بستری |  |  | ایمنی
|  | اطمینان نمونه گیر از انطباق شناسه‌های مندرج بر روی دست بند شناسایی بیمار و برچسب ظرف حاوی نمونه و هویت شناسایی شده به صورت فعال و ایمن |  |  | ایمنی
| 3-1-8- | انتقال نمونه‌های عفونی در داخل و خارج بیمارستان طبق موازین پیشگیری و کنترل عفونت و رعایت ضوابط نمونه‌های ارجاعی، انجام می‌شود. | یک
|  | اطلاع رسانی و آگاهی کارکنان مسئول در بخش‌های بستری در خصوص نحوه بسته بندی و انتقال ایمن و امن نمونه‌های عفونی به آزمایشگاه |  |  | ایمنی
|  | نگهداری/ انتقال نمونه‌های عفونی از بخش‌ها به آزمایشگاه به روش ایمن و امن |  |  | ایمنی
|  | آگاهی کارکنان مسئول در آزمایشگاه در خصوص نحوه بسته بندی و انتقال ایمن و امن نمونه‌های عفونی ارجاعی به آزمایشگاه‌های خارج از بیمارستان |  |  | ایمنی
|  | رعایت شرایط نگهداری و مدت زمان پایداری انواع نمونه‌ها و رعایت مبانی کنترل عفونت و الزامات ایمنی در نگهداری و انتقال نمونه‌های عفونی |  |  | ایمنی
|  | استفاده از بستهبندی نمونه‌ها به روش استاندارد (پوشش سه لایه) برای انتقال نمونه‌های ارجاعی به خارج از بیمارستان طبق دستورالعمل ابلاغی |  |  | ایمنی
| 4-1-8- | معیار های پذیرش (رد و قبول) نمونه‌های دریافتی از سایر بخش‌ها تعیین شده و براساس آن اقدام می‌شود. | دو
تعیین معیارهای رد یا قبول نمونه‌های مختلف توسط آزمایشگاه
اطلاع رسانی و آگاهی کارکنان بخش‌های بستری از معیارهای رد و قبول نمونه‌های آزمایش
آگاهی کارکنان نمونه گیری و پذیرش آزمایشگاه از معیارهای رد و قبول نمونه‌های آزمایش
پذیرش نمونه‌های آزمایش با در نظر گرفتن معیارهای رد و قبول نمونه در آزمایشگاه
| 5-1-8- | برچسب گذاری نمونه‌های آزمایش به صورت هوشمند و بر اساس سیستم اطلاعات بیمارستان برنامه ریزی و اجرا می‌شود. | سه
|  | استفاده از تجهیزات چاپ خودکار برچسب های آزمایش‌ها متصل به سامانه اطلاعات بیمارستان در پذیرش آزمایشگاه برای نمونه‌های سرپایی |  |  | ایمنی
|  | استفاده از تجهیزات چاپ خودکار برچسب های آزمایش‌ها متصل به سامانه اطلاعات بیمارستان در پذیرش آزمایشگاه برای نمونه‌های بستری و ارجاعی |  |  | ایمنی
| 6-1-8- | خون گیری از بیماران با شیوه خلاء و خودکار انجام می‌شود. | سه
استفاده از ابزارهای معتبر خونگیری از بیماران با شیوه خلا و خودکار برای نمونه‌های بیماران سرپایی
استفاده از ابزارهای معتبر خونگیری از بیماران با شیوه خلا و خودکار برای نمونه‌های بیماران بستری
ب-8-2 |  | انجام آزمایش‌های پزشکی و کنترل کیفیت آن‌ها در بخش‌های مختلف آزمایشگاه برنامه ریزی و مدیریت می‌شود.
| 1-2-8- | آزمایشگاه بیمارستان در پیاده سازی استانداردهای اختصاصی آزمایشگاه مرجع سلامت مشارکت فعال دارد | یک
|  | حضور فعال و نظارت مسئول فنی ازمایشگاه بر فعالیت‌های آزمایشگاه در راستای پیاده سازی استانداردهای اختصاصی آزمایشگاه مرجع سلامت |  |  | ایمنی
|  | کسب امتیاز قابل قبول آزمایشگاه بر اساس چك لیست ارزیابی ابلاغ شده آزمایشگاه مرجع سلامت "استاندارد آزمایشگاه‌های پزشکی ویرایش 1397 " |  |  | ایمنی
| 2-2-8- | انجام آزمایش‌ها براساس روش‌های مدون و با استفاده از کیت و مواد مصرفی معتبر برنامه ریزی و انجام می‌شود. | یک
تدوین دستورالعمل نحوه انجام آزمایش‌ها در بخش‌های مختلف توسط مسئول فنی با مشارکت کارکنان آزمایشگاه و منطبق با استاندارد آزمایشگاه‌های پزشکی
آگاهی کارکنان در بخش‌های مختلف آزمایشگاه و انجام آزمایش‌ها مطابق دستورالعمل مربوط
خریداری تجهیزات و وسایل تشخیص آزمایشگاهی از تامین کنندگان معتبر
خریداری تجهیزات و وسایل تشخیص آزمایشگاهی دارای تاییدیه معتبر کارکردی
تامینِ کیت‌ها، معرف ها و محلول های تشخیصی و لوازم و تجهیزات لازم جهت انجام آزمایش در بخش‌های مختلف آزمایشگاه
وجود دستورالعمل کاربری دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف آزمایشگاه
آگاهی کاربران از دستورالعمل و نحوه کاربری دستگاه‌ها
کنترل و نگهداری تجهیزات مختلف در آزمایشگاه مطابق با توصیه سازنده بطور مرتب و نگهداری سوابق آن‌ها
ثبت نام و سری ساخت و تاریخ اعتبار کیت یا سایر معرفهای مصرفی، نام فرد انجام دهنده و ساعت انجام آزمایش در لیست کاری همان شیفت در هر نوبت کاری
نگهداری سوابق فهرست کاری حداقل تا یك سال با امکان بازیابی مجدد
| 3-2-8- | کنترل کیفیت آزمایش‌ها به صورت مدون در هر نوبت کاری انجام و ضمن ثبت و تفسیر نتایج، اقدامات اصلاحی مؤثر به عمل می‌آید | یک
تدوین دستورالعمل کنترل کیفیت بخش‌های فعال آزمایشگاه
آگاهی کارکنان در بخش‌های مختلف از روشهای اجرای کنترل کیفیت در بخش مربوط
تامین و استفاده از نمونه‌های کنترل مناسب برای انجام برنامه کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف آزمایشگاه
اجرای برنامه کنترل کیفیت داخلی در بخش‌های مختلف آزمایشگاه در هر نوبت کاری به روش معتبر
بررسی و تفسیر نتایج کنترل کیفیت آزمایش‌های مختلف توسط مسئول فنی و کارکنان واجد صلاحیت
اجرای اقدامات اصلاحی متناسب در صورت قابل قبول نبودن نتایج کنترل کیفیت در هریك از آزمایش‌ها
نگهداری سوابق مربوط به اجرای برنامه کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف و اقدامات اصلاحی متعاقب آن تا یك سال قابل بازیابی
| 4-2-8- | مدت پایداری انواع نمونه و آزمایش‌ها تا زمان انجام آزمایش مشخص شده و رعایت می‌شود. | دو
تدوین جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه برای انجام آزمایش‌های مختلف و شرایط نگهداری نمونه‌ها از زمان جمع آوری تا هنگام انجام آزمایش
اطلاع رسانی جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه‌ها از زمان جمع آوری تا هنگام انجام آزمایش و شرایط نگهداری نمونه‌ها به بخش‌های بستری و اورژانس
آگاهی کارکنان اورژانس، بخش‌های بستری و کارکنان آزمایشگاه از مدت پایداری نمونه‌های مختلف و شرایط نگهداری نمونه‌ها قبل از انجام آزمایش
رعایت فاصله زمانی قابل قبول از نمونه گیری تا انجام آزمایش بر اساس جدول راهنمای مدت پایداری انواع نمونه برای آزمایش‌های مختلف
رعایت شرایط لازم برای نگهداری نمونه‌ها قبل از آزمایش در بخش‌های بستری و اورژانس بیمارستان و آزمایشگاه
| 5-2-8- | آزمایشگاه در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت شرکت نموده و از نتایج آن در برنامه‌های بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاه استفاده می نماید. | دو
شرکت آزمایشگاه سه نوبت در سال در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت
آکاهی کارکنان مرتبط از نحوه تفسیر نتایج ارزیابی خارجی کیفیت و بررسی و تفسیر گزارشات برنامه ارزیابی خارجی کیفیت
اقدام اصلاحی در صورت بدست آمدن نتایج غیر قابل قبول، لازم
نگهداری سوابق و نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت و اقدامات اصلاحی انجام شده تا یکسال با قابلیت بازیابی
| 6-2-8- | نحوه کسب اطمینان بیمارستان از کیفیت عملکرد آزمایشگاه طرف قرارداد برای آزمایش‌های ارجاعی تعیین شده و بر اساس آن اقدام می‌شود | دو
تنظیم قرارداد مکتوب با آزمایشگاه طرف قرارداد برای انجام آزمایش‌های ارجاعی مطابق "دستورالعمل ارجاع نمونه‌های بالینی" آزمایشگاه مرجع سلامت
درج نحوه ارزیابی صلاحیت دورهای آزمایشگاه ارجاع در مفاد قرارداد ارجاع
انجام ارزیابی صلاحیت دورهای آزمایشگاه ارجاع زیر نظر مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع دهنده و نگهداری سوابق آن
ب-8-3 |  | گزارش نتایج آزمایش‌ها تحت نظارت مسئول فنی آزمایشگاه برنامه ریزی و مدیریت می‌شود.
| 1-3-8- | مقادیر بحرانی آزمایش‌ها تعیین شده و در معرض دید است و کارکنان مرتبط از آن آگاهی دارند. | یک
|  | تعیین دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش‌ها توسط آزمایشگاه با مشارکت پزشکان متخصص به تفکیك گروه‌ها و شرایط بالینی بیماران |  |  | ایمنی
|  | دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش‌ها در معرض دید کلیه کارکنان فنی و کارکنان پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه |  |  | ایمنی
|  | آگاهی کارکنان مرتبط از دامنه یا مقادیر بحرانی آزمایش‌ها |  |  | ایمنی
| 2-3-8- | نتایج بحرانی آزمایش‌ها قبل از هرگونه کنترل مجدد، از طریق خطوط تلفن یک طرفه / خط اختصاصی اعلام نتایج بحرانی گزارش فوری می‌شود. | یک
|  | تدوین دستورالعمل گزارش آنی نتایج بحرانی |  |  | ایمنی
|  | آگاهی کارکنان آزمایشگاه و بخش‌های بیمارستان از روند ارسال و دریافت گزارش نتایج بحرانی |  |  | ایمنی
|  | گزارش آنی نتایج بحرانی بیماران با استفاده از خط آزاد ارتباطی به بخش بستری |  |  | ایمنی
|  | کنترل مجدد نتایج بحرانی پس از اعلام اضطراری نتیجه اولیه به بخش |  |  | ایمنی
| 3-3-8- | زمان بندی نتایج آزمایش‌های روتین و اورژانس و ارجاعی تعیین و اطلاع رسانی می‌شوند و مسئول فنی بر روند اجرای آن نظارت می نماید. | دو
تدوین جدول فهرست آزمایش‌های روتین غیر اورژانسی آزمایشگاه و زمان پاسخگویی آن‌ها توسط آزمایشگاه و اطلاع رسانی به بخش‌های بستری و اورژانس
تدوین جدول فهرست آزمایش‌های اورژانس آزمایشگاه و زمان پاسخگویی آن‌ها توسط آزمایشگاه و اطلاع رسانی به بخش‌های بستری و اورژانس
آماده شدن و اطلاع رسانی نتایج آزمایش‌های روتین غیر اورژانسی و اورژانسی بدون تاخیر و بر اساس زمان بندی تعیین شده (زمان چرخه کاری) توسط آزمایشگاه
نظارت مسئول فنی آزمایشگاه بر رعایت زمان پاسخگویی نتایج آزمایش‌های روتین و اورژانس و در صورت عدم انطباق انجام اقدام اصلاحی لازم
| 4-3-8- | نتایج آزمایش‌ها قبل از گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم بازنگری / تایید می‌شوند | دو
تایید اولیه نتایج آزمایش‌ها توسط کارشناسِ مسئول تایید اولیه نتایج از بین کارشناسان در هریك از بخش‌های آزمایشگاه
تایید نهایی نتایج آزمایش‌ها توسط مسئول فنی بررسی شده و جهت صدور نتایج و یا دستور اخذ شرح حال، تکرار آزمایش
در صورت وقوع خطای آزمایشگاهی، بدون تيمیل هزینه به بیمار تکرار آزمایش و نگهداری نتایج تحلیل نهایی در سوابق آزمایشگاه
| 5-3-8- | گزارش نتایج آزمایش‌ها به نحوی است که هیچگونه اختلال/ تاخیری در روند مراقبت و درمان بیماران مشاهده نمی‌شود | سه
|  | گزارش نتایج آزمایش‌های روتین و غیر اورژانسی مطابق جدول زمان پاسخگویی آن‌ها توسط آزمایشگاه |  |  | ایمنی
|  | گزارش نتایج آزمایش‌های اورژانسی مطابق جدول زمان پاسخگویی آن‌ها توسط آزمایشگاه |  |  | ایمنی
|  | عدم ایجاد هر گونه اختلال/ تاخیری در روند مراقبت و درمان به دلیل تاخیر در انجام آزمایش‌ها یا گزارش نتایج آن‌ها |  |  | ایمنی
|  | تایید عملکرد قابل قبول آزمایشگاه در انجام و گزارش نتایج آزمایش‌های اورژانسی و غیر اورژانسی بدون اختلال/ تاخیری در روند مراقبت و درمان بیماران توسط پزشکان |  |  | ایمنی